CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN NOMBRE DEL EQUIPO

MARCA: MARCA

MODELO: MODELO

ÁREA: ÁREA

CÓDIGO: CÓDIGO

- FIRMA DE APROBACIÓN:

  - Los firmantes del presente documento certifican que han revisado y aprobado el protocolo de calificación para su ejecución. Cualquier modificación al alcance, contenido, metodología o criterios establecidos en este protocolo deberá ser documentada, justificada y aprobada formalmente antes de su implementación por parte de los responsables correspondientes.

| Realizado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Analista Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Martin Agüero (Coordinador Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Gerente de Área) | Fecha |

| Aprobado Por: |  |
| --- | --- |
| Noemí Terrero (Gerente Gestion de Calidad) | Fecha |

- TABLA DE CONTENIDO:

| ACÁPITE | DESCRIPCIÓN |  | PÁG. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firmas de Aprobación |  | 2 |
| 2 | Tabla de Contenido |  | 3 |
| 3 | Objetivo |  | 4 |
| 4 | Alcance |  | 4 |
| 5 | Responsabilidades |  | 4 |
| 6 | Definición y Características del Equipo: |  | 5 |
|  | 6.1 | Requisitos Previos a la Calificación. | 5 |
|  | 6.2 | Descripcion del Equipo. | 5 |
| 7 | Procedimiento de Calificación. |  | 6 |
|  | 7.1 |  | 6 |
|  | 7.2 |  | 6 |
|  | 7.3 |  | 7 |
|  | 7.4 |  | 7 |
|  | 7.5 |  | 8 |
|  | 7.6 |  | 8 |
|  | 7.7 |  | 9 |
|  | 7.8 |  | 9 |
| 8 | Registro de Firmas |  | 11 |
| 9 | Referencias |  | 11 |
| 10 | Anexos |  | 11 |
| 11 | Historial de cambios |  | 11 |

- OBJETIVO:

  - Describir las verificaciones y criterios de evaluación utilizados para determinar que el equipo seleccionado, el proveedor y la configuración especificados pueden satisfacer las necesidades de cumplimiento para su uso previsto, según los requisitos del usuario y Laboratorios Sued, S.R.L.

- ALCANCE:

  - Esta calificación aplica a Nombre del Equipo, modelo Modelo, ubicad@ en el área de (Edificio cuarto) de Laboratorios Sued, S.R.L.

- RESPONSABILIDADES:

  - Es Responsabilidad del Analista de Validaciones:

    - Redactar el protocolo de calificación conforme con las regulaciones, guías y procedimientos vigentes aplicables.

    - Revisar las condiciones para la ejecución del protocolo, asegurando que las utilidades y materiales necesarios estén disponibles.

    - Ejecutar las actividades de calificación descritas en el protocolo, siguiendo las instrucciones y criterios de aceptación establecidos.

    - Registrar, verificar y documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos generados.

    - Revisar toda la documentación y evidencia generada durante la ejecución del protocolo para garantizar su exactitud, integridad y cumplimiento con los requisitos establecidos.

    - Identificar, documentar y comunicar cualquier desviación, incidencia o resultado fuera de especificación detectado durante la ejecución de la calificación.

    - Redactar el informe final de calificación, incluyendo los resultados obtenidos, las desviaciones identificadas, las acciones implementadas y la conclusión correspondiente.

  - Es Responsabilidad del Coordinador Validaciones:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Operación del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente de Área:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Operación del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente Gestión de Calidad:

    - Aprobar el protocolo para Calificación del Operación.

    - Aprobar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Aprobar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

- DESCRIPCION Y USO PREVISTO DEL EQUIPO (SI APLICA):

    - DESCRIPCION:

      - Texto

      - Imagen del equipo

    - USO:

      - Texto

- PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN:

  - DEFINICIÓN USP:

    - La Calificación de Operación (OQ) es la colección documentada de las actividades necesarias para demostrar que un instrumento o equipo funcionará de acuerdo con su prueba de especificación operativa en el entorno seleccionado. OQ demuestra la aptitud para el uso seleccionado y debe reflejar los requisitos para el usuario (URS, por sus siglas en inglés). Las pruebas en la fase de OQ pueden constar de los siguientes parámetros.

    - Funciones del software: cuando resulte aplicable, la prueba de OQ debe incluir elementos críticos del software de la aplicación configurado para demostrar que el sistema entero trabaja según lo esperado. Las funciones a analizar serían aquellas aplicables a la adquisición captura de datos, al análisis de datos y al informe de resultados en las condiciones reales de uso, así como a la seguridad, el control de acceso y el registro de auditoría. El usuario puede aplicar metodologías de evaluación de riesgos y puede aprovechar el análisis del software del proveedor para enfocarlo en las pruebas de OQ.

    - Almacenamiento de datos, copia de seguridad (Backup) y archivado seguro: cuando corresponda, probar el manejo seguro de datos, tal como almacenamiento, copia de seguridad, registros de auditoría y archivado en el sitio del usuario, de acuerdo con los procedimientos escritos.

    - Pruebas de las funciones del instrumento: las funciones del instrumento requeridas por el usuario se deben probar para verificar que el instrumento funcione según lo previsto por el fabricante. La información proporcionada por el proveedor es útil para identificar las especificaciones de estos parámetros y para diseñar las pruebas para verificar que el instrumento cumple con las especificaciones del proveedor o del usuario en el entorno del usuario.

    - El nivel de prueba de OQ al que se somete un instrumento depende de sus aplicaciones deseadas, por lo tanto, este capítulo no ofrece pruebas específicas de OQ para ningún instrumento o aplicación. Los parámetros a calificar se describen en los capítulos generales relacionados con una técnica analítica específica.

    - Las pruebas de OQ pueden ser modulares o integrales. Los análisis modulares de los componentes individuales de un sistema pueden facilitar el intercambio de dichos componentes sin recalificación, pero se requiere una evaluación de riesgos para justificar este hecho. Las pruebas integrales, que involucran a todo el sistema, demuestran que el sistema entero cumple con los URS.

    - Para los paquetes de prueba de OQ adquiridos a un proveedor de servicios o proveedor de materiales, el usuario debe revisar el material para asegurar que las pruebas tengan una base científica y cumplan con las reglamentaciones aplicables. El usuario debe revisar los documentos antes de la ejecución y debe aprobar las pruebas después de la ejecución para asegurar la integridad y exactitud del documento completado y de los datos de la prueba generados.

    - Configuración y/o personalización del software: todas las configuraciones y/o personalizaciones del software del instrumento se deben realizar antes de la OQ y deben documentarse. A menos que se requieran cambios para pruebas de componentes específicos, la OQ debe realizarse usando la configuración de software que será usada para el análisis de rutina.

  - EVALUACIÓN DE REQUISITOS PREVIO A LA CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN:

    - Objetivo: confirmar la disponibilidad y vigencia de la documentación preliminar requerida para iniciar la calificación de operación del equipo, garantizando que todos los requisitos previos estén cumplidos.

    - Revisar y verificar, conforme a lo establecido en la Tabla 7.2-1, que toda la documentación requerida (manuales, certificados, planos, registros de instalación, entre otros) se encuentre disponible, vigente y en conformidad con las especificaciones aplicables.

    - Toda la documentación listada en la Tabla 7.2-1 debe estar disponible, actualizada y completa, antes de iniciar la calificación de operación. En caso de aplicar, se debe contar con la evidencia documental que respalde cada requisito.

| Tabla 7.2-1 | Evaluación de los Requisitos previo a la calificación | Cumple (C)/ No Cumple (NC) / No aplica (NA) |
| --- | --- | --- |
| Índice | Especificaciones |  |
| 1 | Calificación de Instalación | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 2 | Informe de IQ | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 3 | Instructivo de Operación y Limpieza | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 4 | Verificaciones funcionales sin el proceso en marcha | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 5 | Conformidad con las especificaciones de operación recomendadas por el proveedor, tolerancia y límites | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 6 | Especificaciones de evaluación de los parámetros críticos (niveles de alerta y de acción) | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 7 | Manual de Usuario | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 8 | Capacitación documentada del personal | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| 9 | Calificación de Instalación | ☐ C ☐ NC ☐ NA |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR:

    - Objetivo: asegurar que todos los equipos e instrumentos de medición utilizados en la calificación estén correctamente identificados y cuenten con su calibración vigente, garantizando la precisión de las lecturas obtenidas.

    - Procedimiento:

      - Identificar cada instrumento requerido para las pruebas de calificación.

      - Inspeccionar la etiqueta de calibración de cada equipo, comprobando que la fecha de vigencia cubra el periodo de la calificación.

      - Anotar en la tabla correspondiente los datos de cada calibración, incluyendo:

      - Nombre del instrumento o equipo.

      - Fabricante y modelo.

      - Número de serie.

      - Fecha de última calibración.

      - Fecha de vencimiento.

      - Código del instrumento o equipo.

    - Recopilar y archivar los certificados de calibración correspondientes para su inclusión en los anexos del informe.

    - Criterio de Aceptación:

      - Todos los instrumentos presentan una etiqueta de calibración vigente que cubra la fecha de realización de la calificación.

      - La información registrada en la tabla correspondiente coincide con los datos de los certificados de calibración.

      - Los certificados originales de calibración están disponibles y correctamente archivados en los anexos del informe.

| Tabla 7.3-1 | Instrumentos De Medición A Utilizar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | Equipos/Instrumento | Codigo | Fecha de Calibración | Numero de Certificado |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |

  - MODELO DE ENSAYO:

    - Objetivo: verificar que la función, parámetro operativo o característica del equipo objeto del ensayo opera de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante, los requerimientos del usuario y los criterios definidos para el proceso, demostrando su correcto desempeño bajo condiciones normales de operación.

    - Procedimiento:

      - Desarrollar un procedimiento bien detallado, el paso a paso del ensayo considerando de manera general de las necesidades.

    - Criterios de aceptación:

      - Los criterios de aceptación detallados con su tolerancia y rango.

Nota 1: si el equipo entrega datos digitales, se deben procesar directamente y descargar la data cruda y anexarla al reporte estadísticos como parte del proceso.

| Tabla #.#-# |  |  |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Muestra |  |  |  |  |  |
| Tiempo de Muestra |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de Muestreo |  |  |  |  |  |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Items |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - RESUMEN:

    - Objetivo: presentar de manera consolidada los resultados obtenidos durante la ejecución de la calificación, a fin de confirmar que el equipo cumple con los requisitos técnicos y operativos definidos en el protocolo, y que es adecuado para su uso previsto.

| Tabla 7.11-1 | Resumen | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- |
| Índice | Especificaciones |  |
| 1 |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  | ☐ C ☐ NC |
| 3 |  | ☐ C ☐ NC |
| 4 |  | ☐ C ☐ NC |
| 5 |  | ☐ C ☐ NC |
| 6 |  | ☐ C ☐ NC |
| 7 |  | ☐ C ☐ NC |
| 8 |  | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

- REGISTRO DE FIRMAS:

  - El personal relacionado en la calificación de este equipo debe firmar en la siguiente tabla.

| NOMBRE | DEPARTAMENTO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |

- REFERENCIAS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 9.1 | (1058) CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS |
| 9.2 | EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINES & HEALTHCARE |
| 9.3 |  |
| 9.4 |  |

- ANEXOS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 10.1 |  |
| 10.2 |  |
| 10.3 |  |
| 10.4 |  |

- HISTORIAL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | FECHAS | CAMBIOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | DD/Mmm/AAAA | - Creación del documento por solicitud #SC-AA/AA-AAA. |