CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO NOMBRE DEL EQUIPO

MARCA: MARCA

MODELO: MODELO

ÁREA: ÁREA

CÓDIGO: CÓDIGO

- FIRMA DE APROBACIÓN:

  - Los firmantes del presente documento certifican que han revisado y aprobado el protocolo de calificación para su ejecución. Cualquier modificación al alcance, contenido, metodología o criterios establecidos en este protocolo deberá ser documentada, justificada y aprobada formalmente antes de su implementación por parte de los responsables correspondientes.

| Realizado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Analista Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Martin Agüero (Coordinador Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Gerente de Área) | Fecha |

| Aprobado Por: |  |
| --- | --- |
| Noemí Terrero (Gerente Gestion de Calidad) | Fecha |

- TABLA DE CONTENIDO:

| ACÁPITE | DESCRIPCIÓN |  | PÁG. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firmas de Aprobación |  | 2 |
| 2 | Tabla de Contenido |  | 3 |
| 3 | Objetivo |  | 4 |
| 4 | Alcance |  | 4 |
| 5 | Responsabilidades |  | 4 |
| 6 | Definición y Características del Equipo: |  | 5 |
|  | 6.1 | Requisitos Previos a la Calificación. | 5 |
|  | 6.2 | Descripcion del Equipo. | 5 |
| 7 | Procedimiento de Calificación. |  | 6 |
|  | 7.1 |  | 6 |
|  | 7.2 |  | 6 |
|  | 7.3 |  | 7 |
|  | 7.4 |  | 7 |
|  | 7.5 |  | 8 |
|  | 7.6 |  | 8 |
|  | 7.7 |  | 9 |
|  | 7.8 |  | 9 |
| 8 | Registro de Firmas |  | 11 |
| 9 | Referencias |  | 11 |
| 10 | Anexos |  | 11 |
| 11 | Historial de cambios |  | 11 |

- OBJETIVO:

  - Describir las verificaciones y criterios de evaluación utilizados para determinar que el equipo seleccionado, el proveedor y la configuración especificados pueden satisfacer las necesidades de cumplimiento para su uso previsto, según los requisitos del usuario y Laboratorios Sued, S.R.L.

- ALCANCE:

  - Esta calificación aplica a Nombre del Equipo, modelo Modelo, ubicad@ en el área de (Edificio cuarto) de Laboratorios Sued, S.R.L.

- RESPONSABILIDADES:

  - Es Responsabilidad del Analista de Validaciones:

    - Redactar el protocolo de calificación conforme con las regulaciones, guías y procedimientos vigentes aplicables.

    - Revisar las condiciones para la ejecución del protocolo, asegurando que las utilidades y materiales necesarios estén disponibles.

    - Ejecutar las actividades de calificación descritas en el protocolo, siguiendo las instrucciones y criterios de aceptación establecidos.

    - Registrar, verificar y documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos generados.

    - Revisar toda la documentación y evidencia generada durante la ejecución del protocolo para garantizar su exactitud, integridad y cumplimiento con los requisitos establecidos.

    - Identificar, documentar y comunicar cualquier desviación, incidencia o resultado fuera de especificación detectado durante la ejecución de la calificación.

    - Redactar el informe final de calificación, incluyendo los resultados obtenidos, las desviaciones identificadas, las acciones implementadas y la conclusión correspondiente.

  - Es Responsabilidad del Coordinador Validaciones:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Desempeño del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente de Área:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Desempeño del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente Gestión de Calidad:

    - Aprobar el protocolo para Calificación del Desempeño.

    - Aprobar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Aprobar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN:

  - REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACION DE DESEMPEÑO:

    - Objetivo: verificar que toda la documentación, información técnica y requisitos necesarios para la ejecución de la Calificación de Desempeño (PQ) se encuentren disponibles, vigentes y aprobados, asegurando que existen los elementos requeridos para evaluar el adecuado de desempeño del equipo, su uso previsto y el cumplimiento de los requisitos del usuario y regulatorios aplicables.

| Tabla 6.1-1 | Requisitos Previos de Calificacion | Cumple (C)/ No Cumple (NC)/ No Aplica (NA) |
| --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |
| Calificación de Operación |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Informe de OQ |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Verificaciones funcionales con el proceso en marcha. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Ensayos del proceso en condiciones extremas (límites de operación). |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |

| Tabla 6.1-2 | Reporte de Desviación |  | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| Termino |  | No. Desviación |  |
| Desviación (Sí aplica) |  |  | ☐ SI ☐ NO ☐ NA |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - DESCRIPCION Y USO PREVISTO DEL EQUIPO (SI APLICA):

    - DESCRIPCION:

      - Texto

      - Imagen del equipo

    - USO:

      - Texto

- PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO:

  - DEFINICIÓN USP:

    - La Calificación de Desempeño (PQ) es la colección documentada de las actividades necesarias para demostrar que un instrumento se desempeña de manera uniforme de acuerdo con las especificaciones definidas por el usuario y es apropiado para el uso previsto. PQ verifica la aptitud para el propósito del instrumento en las condiciones reales de uso. Después de haber efectuado las pruebas de IQ y OQ, la PQ demuestra la aptitud continua del instrumento para el uso previsto.

    - El usuario debe definir los planes de PQ, incluidos los procedimientos de prueba, los criterios de aceptación y la frecuencia. Los planes de mantenimiento preventivo y la documentación sobre reparaciones y otros cambios también son una parte necesaria de la calificación general del instrumento.

    - La fase de PQ puede incluir las siguientes actividades.

    - Verificaciones de desempeño:

    - Una prueba o serie de pruebas para verificar el desempeño aceptable del instrumento para el uso previsto. Las pruebas de PQ se basan por lo general en las aplicaciones típicas del instrumento en el sitio de uso y pueden consistir en el análisis de estándares o componentes conocidos. Las pruebas se deben basar en métodos científicos adecuados y reflejar el uso general previsto para el instrumento. Algunas pruebas de aptitud del sistema o análisis de control de calidad que se efectúan simultáneamente con las muestras de prueba se pueden usar para demostrar que el instrumento se desempeña de manera adecuada. Las pruebas de PQ pueden semejarse a las efectuadas durante la OQ, pero las especificaciones para los resultados de PQ se pueden fijar de manera diferente de ser necesario. Sin embargo, las especificaciones del usuario para las pruebas de PQ deben demostrar que el instrumento funciona sin problemas para las aplicaciones previstas. Como en el caso con las pruebas de OQ, las pruebas de PQ pueden ser modulares o integrales.

    - La frecuencia de análisis depende de la robustez del instrumento y la criticidad del método analítico. Las pruebas pueden llevarse a cabo sin programación, por ejemplo, cada vez que se usa el instrumento. También se pueden programar a intervalos regulares. La experiencia con el instrumento puede influir en esta decisión, lo cual debe documentarse. Podría ser útil repetir las mismas pruebas de PQ cada vez que se usa el instrumento, para poder compilar la historia del desempeño del instrumento. Como alternativa, el instrumento se puede incluir en un sistema de soporte integrado para garantizar que permanezca calificado continuamente. Las pruebas de aptitud del sistema que se efectúan al momento de analizar las preparaciones de prueba también pueden asegurar que el instrumento se desempeña de manera adecuada.

    - Mantenimiento preventivo y reparaciones:

    - Se requieren actividades de mantenimiento preventivo periódico para muchos instrumentos. Esto puede incluir la calibración. Documentar los planes de mantenimiento preventivo, incluyendo procedimientos y frecuencia como parte del paquete de AIQ. Cuando un instrumento falla en cumplir con los criterios de PQ o presenta otro tipo de funcionamiento incorrecto, se debe investigar y documentar la causa de la falla. El instrumento puede requerir mantenimiento o reparación. Las pruebas de OQ o PQ relevantes se deben repetir después del mantenimiento o reparación necesaria para garantizar que el instrumento sigue estando calificado.

    - Prácticas para PQ, control de cambios y revisión periódica:

    - Cada actividad de PQ, mantenimiento y calibración debe ser documentada. Se debe establecer un control de cambios para la configuración del instrumento, incluido el firmware y el software. Los instrumentos críticos se deben revisar periódicamente para asegurar que el sistema aún está bajo control. Las áreas típicas de revisión pueden incluir el estado de calificación/validación, la vigencia de los procedimientos del usuario, los registros de control de cambios, la veracidad y la integridad de los registros producidos por el sistema, la copia de seguridad y la recuperación de los registros electrónicos, y la revisión y la aprobación de los resultados de la prueba.

    - El propietario/usuario del instrumento y su equipo gerencial son responsables de este trabajo, aunque algunas partes del mismo pueden ser llevadas a cabo en su nombre por personal interno, proveedores externos, o prestadores de servicios.

  - VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR:

    - Objetivo: asegurar que todos los equipos e instrumentos de medición utilizados en la calificación estén correctamente identificados y cuenten con su calibración vigente, garantizando la precisión de las lecturas obtenidas.

    - Procedimiento:

      - Identificar cada instrumento requerido para las pruebas de calificación.

      - Inspeccionar la etiqueta de calibración de cada equipo, comprobando que la fecha de vigencia cubra el periodo de la calificación.

      - Anotar en la tabla correspondiente los datos de cada calibración, incluyendo:

      - Nombre del instrumento o equipo.

      - Fabricante y modelo.

      - Número de serie.

      - Fecha de última calibración.

      - Fecha de vencimiento.

      - Código del instrumento o equipo.

    - Recopilar y archivar los certificados de calibración correspondientes para su inclusión en los anexos del informe.

    - Criterio de Aceptación:

      - Todos los instrumentos presentan una etiqueta de calibración vigente que cubra la fecha de realización de la calificación.

      - La información registrada en la tabla correspondiente coincide con los datos de los certificados de calibración.

      - Los certificados originales de calibración están disponibles y correctamente archivados en los anexos del informe.

| Tabla 7.2-1 | Instrumentos De Medición A Utilizar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | Equipos/Instrumento | Codigo | Fecha de Calibración | Numero de Certificado |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |

  - MODELO DE NOMBRE ENSAYO:

    - Objetivo: verificar que la función, parámetro operativo o característica del equipo objeto del ensayo opera de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante, los requerimientos del usuario y los criterios definidos para el proceso, demostrando su correcto desempeño bajo condiciones normales de desempeño.

    - Procedimiento:

      - Desarrollar un procedimiento bien detallado, el paso a paso del ensayo considerando de manera general de las necesidades.

    - Criterios de aceptación:

      - Los criterios de aceptación detallados con su tolerancia y rango.

Nota 1: si el equipo entrega datos digitales, se deben procesar directamente y descargar la data cruda y anexarla al reporte estadísticos como parte del proceso.

| Tabla #.#-# |  |  |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Muestra |  |  |  |  |  |
| Tiempo de Muestra |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de Muestreo |  |  |  |  |  |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Items |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - RESUMEN:

    - Objetivo: presentar de manera consolidada los resultados obtenidos durante la ejecución de la calificación, a fin de confirmar que el equipo cumple con los requisitos técnicos y operativos definidos en el protocolo, y que es adecuado para su uso previsto.

| Tabla 7.11-1 | Resumen | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- |
| Índice | Especificaciones |  |
| 1 |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  | ☐ C ☐ NC |
| 3 |  | ☐ C ☐ NC |
| 4 |  | ☐ C ☐ NC |
| 5 |  | ☐ C ☐ NC |
| 6 |  | ☐ C ☐ NC |
| 7 |  | ☐ C ☐ NC |
| 8 |  | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

- REGISTRO DE FIRMAS:

  - El personal relacionado en la calificación de este equipo debe firmar en la siguiente tabla.

| NOMBRE | DEPARTAMENTO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |

- REFERENCIAS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 9.1 | (1058) CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS |
| 9.2 | EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINES & HEALTHCARE |
| 9.3 |  |
| 9.4 |  |

- ANEXOS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 10.1 |  |
| 10.2 |  |
| 10.3 |  |
| 10.4 |  |

- HISTORIAL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | FECHAS | CAMBIOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | DD/Mmm/AAAA | - Creación del documento por solicitud #SC-AA/AA-AAA. |